{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025-02化验室月报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025-02化验室月报","index":0,"n_rows":34,"n_cols":24,"rows_kept":34,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,23],[1,0,2,0],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14],[1,15,1,16],[1,17,1,18],[1,19,1,20],[1,21,1,22]]}
["时间","2025-02-01",null,"厂站名称",null,"临川污水处理厂",null,"化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)",null,"SS(㎎/l)",null,"NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"Cl-",null,"NO3-N",null,"水温（℃）",null,"色度",null,"PH",null,"粪大肠杆菌"]
[null,"进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水"]
["2025-02-01",150.93,10.37,{"$nulls":4},14.62,0.013,18.9,11.57,1.75,0.193,{"$nulls":5},15.67,null,null,6.84,6.25]
["2025-02-02",169.67,16.9,{"$nulls":4},14.492,0.012,19.3,9.997,1.72,0.166,{"$nulls":5},15.3,null,null,6.82,6.35]
["2025-02-03",119.81,17.98,{"$nulls":4},15.175,0.012,19.5,9.33,1.66,0.155,{"$nulls":5},15.28,null,null,6.85,6.39]
["2025-02-04",123.03,19.65,{"$nulls":4},16.697,0.012,20.1,10.287,1.72,0.173,{"$nulls":5},15.31,null,null,6.85,6.44]
["2025-02-05",119.07,20.04,{"$nulls":4},16.825,0.012,20.6,10.608,1.57,0.182,{"$nulls":5},15.2,null,null,6.87,6.45,20]
["2025-02-06",325.56,21.63,{"$nulls":4},18.082,0.819,21.9,10.438,1.62,0.22,{"$nulls":5},15.17,null,null,6.9,6.44]
["2025-02-07",143.23,10.92,{"$nulls":4},18.783,0.014,22.2,10.922,1.73,0.168,{"$nulls":5},15.05,null,null,6.93,6.45]
["2025-02-08",134.28,8.37,{"$nulls":4},17.616,0.015,22.4,10.101,1.55,0.138,{"$nulls":5},14.6,null,null,6.83,6.45]
["2025-02-09",128.65,8.76,{"$nulls":4},17.215,0.08,22.9,11.22,2.11,0.198,{"$nulls":5},14.4,null,null,6.93,6.56]
["2025-02-10",194.02,7.97,{"$nulls":4},20.764,0.011,25.3,11.99,2.95,0.181,{"$nulls":5},14.19,null,null,6.93,6.37]
["2025-02-11",180.43,7.96,{"$nulls":4},20.391,0.013,24.9,11.124,2.84,0.17,{"$nulls":5},14.29,null,null,6.9,6.38]
["2025-02-12",210.52,6.23,{"$nulls":4},20.801,0.012,25.7,11.489,2.92,0.17,{"$nulls":5},14.5,null,null,6.96,6.43]
["2025-02-13",182.38,13.5,{"$nulls":4},21.448,0.267,23.5,11.967,2.87,0.223,{"$nulls":5},14.46,null,null,6.97,6.7]
["2025-02-14",269.86,7.5,{"$nulls":4},23.084,0.012,25.5,12.703,2.96,0.173,{"$nulls":5},14.82,null,null,7.02,6.61]
["2025-02-15",193.75,11.73,{"$nulls":4},15.989,0.013,20.2,12.062,2.9,0.189,{"$nulls":5},14.81,null,null,6.95,6.62]
["2025-02-16",229.51,15.6,{"$nulls":4},13.973,0.011,17.4,11.466,2.94,0.166,{"$nulls":5},14.14,null,null,6.95,6.43]
["2025-02-17",259.9,16.95,{"$nulls":4},13.39,0.018,17,11.22,2.97,0.18,{"$nulls":5},14.43,null,null,6.95,6.5]
["2025-02-18",278.98,17.65,101,2.71,null,null,12.378,0.011,16.4,10.172,2.99,0.141,{"$nulls":5},14.39,null,null,6.98,6.58]
["2025-02-19",148.42,18.93,null,null,108,4,11.816,0.012,14.9,9.491,2.52,0.105,{"$nulls":5},14.41,null,2,6.92,6.58]
["2025-02-20",154.66,17.92,{"$nulls":4},11.564,0.224,14.3,10.279,2.36,0.126,{"$nulls":5},13.95,null,null,6.9,6.49]
["2025-02-21",104.48,8.19,{"$nulls":4},10.72,0.014,13.8,7.815,2.03,0.088,{"$nulls":5},13.13,null,null,6.91,6.54]
["2025-02-22",126.8,7.8,{"$nulls":4},11.923,0.012,16,8.684,2.79,0.123,{"$nulls":5},13.12,null,null,6.88,6.48]
["2025-02-23",118.28,7.73,{"$nulls":4},10.179,0.012,15.5,9.132,2.61,0.13,{"$nulls":5},12.71,null,null,6.81,6.39]
["2025-02-24",149.39,7.17,{"$nulls":4},12.273,0.011,16.2,9.414,2.5,0.143,{"$nulls":5},12.89,null,null,6.84,6.37]
["2025-02-25",143.27,7.67,{"$nulls":4},13.998,0.013,17.3,10.219,2.45,0.184,{"$nulls":5},13.35,null,null,6.88,6.34]
["2025-02-26",174.08,8.08,{"$nulls":4},15.282,0.176,18.4,9.622,2.53,0.175,{"$nulls":5},14.04,null,null,6.91,6.44]
["2025-02-27",158.33,11.17,{"$nulls":4},17.793,0.245,20.5,11.213,2.48,0.193,{"$nulls":5},14.69,null,null,6.91,6.41]
["2025-02-28",158.57,8.61,{"$nulls":4},18.182,0.013,21.7,8.84,2.72,0.136,{"$nulls":5},15.32,null,null,6.96,6.47]
["月平均",173.21,12.25,101,2.71,108,4,15.91,0.07,19.72,10.48,2.38,0.16,0,0,0,0,0,14.42,0,2,6.9,6.46,20]
["最高值",325.56,21.63,101,2.71,108,4,23.08,0.82,25.7,12.7,2.99,0.22,0,0,0,0,0,15.67,0,2,7.02,6.7,20]
["最低值",104.48,6.23,101,2.71,108,4,10.18,0.01,13.8,7.82,1.55,0.09,0,0,0,0,0,12.71,0,2,6.81,6.25,20]