## 2025-03化验室月报
时间 | 2025-03-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-03-01 | 178.51 | 8.02 |  |  |  |  | 16.8 | 0.013 | 20.9 | 9.335 | 2.84 | 0.143 | [5 empty] | 16.18 |  |  | 6.95 | 6.35
2025-03-02 | 200.54 | 8.02 |  |  |  |  | 17.01 | 0.013 | 21.4 | 8.669 | 2.73 | 0.068 | [5 empty] | 17.07 |  |  | 6.9 | 6.27
2025-03-03 | 255.48 | 7.16 |  |  |  |  | 17.066 | 0.013 | 20.9 | 8.574 | 2.5 | 0.047 | [5 empty] | 17.56 |  |  | 6.94 | 6.36
2025-03-04 | 278.32 | 7.49 |  |  |  |  | 14.142 | 0.011 | 18.2 | 9.713 | 2.8 | 0.04 | [5 empty] | 16.87 |  |  | 6.88 | 6.32
2025-03-05 | 305.8 | 6.25 |  |  |  |  | 13.441 | 0.012 | 16.9 | 10.252 | 2.61 | 0.037 | [5 empty] | 15.97 |  |  | 6.88 | 6.33
2025-03-06 | 219.79 | 7.3 |  |  |  |  | 10.88 | 0.013 | 16.7 | 9.042 | 2.86 | 0.03 |  |  | 0.79 | 8.12 |  | 14.87 |  |  | 6.96 | 6.28
2025-03-07 | 217.8 | 8.05 |  |  |  |  | 9.605 | 0.119 | 15.6 | 9.058 | 2.9 | 0.079 | [5 empty] | 14.8 |  |  | 6.94 | 6.33 | 20
2025-03-08 | 209.28 | 8.83 |  |  |  |  | 9.312 | 0.012 | 15 | 9.173 | 2.53 | 0.103 | [5 empty] | 14.99 |  |  | 6.93 | 6.41
2025-03-09 | 148.08 | 9.03 |  |  |  |  | 10.267 | 0.013 | 14.6 | 9.784 | 2.67 | 0.104 | [5 empty] | 15.26 |  |  | 6.97 | 6.4
2025-03-10 | 142.25 | 9.04 |  |  |  |  | 9.338 | 0.013 | 15.1 | 9.016 | 2.5 | 0.086 | 16.2 | 31.2 |  |  |  | 15.26 |  |  | 6.91 | 6.34
2025-03-11 | 127.21 | 9.29 |  |  |  |  | 7.355 | 0.011 | 14.2 | 9.058 | 2.12 | 0.103 | [5 empty] | 14.98 |  |  | 6.89 | 6.37
2025-03-12 | 122.12 | 7.64 |  |  |  |  | 9.242 | 0.011 | 14.3 | 9.935 | 2.22 | 0.137 | [5 empty] | 15.67 |  |  | 6.9 | 6.34
2025-03-13 | 142.93 | 13.52 |  |  |  |  | 12.625 | 0.315 | 14.8 | 8.875 | 2.14 | 0.161 | [5 empty] | 16.11 |  |  | 6.85 | 6.36
2025-03-14 | 108.63 | 8.4 |  |  |  |  | 6.891 | 0.012 | 12.9 | 8.4 | 2.33 | 0.113 | [5 empty] | 15.86 |  |  | 6.78 | 6.33
2025-03-15 | 83.49 | 8.89 |  |  |  |  | 5.954 | 0.013 | 13.1 | 6.705 | 2.65 | 0.192 | [5 empty] | 15.32 |  |  | 6.76 | 6.43
2025-03-16 | 115.92 | 8.54 |  |  |  |  | 10.283 | 0.014 | 15.4 | 7.704 | 2.6 | 0.219 | [5 empty] | 15.3 |  |  | 6.77 | 6.5
2025-03-17 | 117.14 | 9 |  |  | 101 | 3 | 12.009 | 0.012 | 16.1 | 10.106 | 2.46 | 0.218 | [5 empty] | 15.64 |  | 2 | 6.77 | 6.43
2025-03-18 | 141.88 | 8.35 | 87.8 | 3.01 |  |  | 13.015 | 0.012 | 17.6 | 9.573 | 2.22 | 0.178 | [5 empty] | 16 |  |  | 6.77 | 6.48
2025-03-19 | 143.39 | 9.1 |  |  |  |  | 11.222 | 0.011 | 15.4 | 10.548 | 1.89 | 0.161 | [5 empty] | 16.38 |  |  | 6.81 | 6.39
2025-03-20 | 149.78 | 8.24 |  |  |  |  | 12.275 | 0.314 | 16.6 | 10.37 | 2.16 | 0.153 | [5 empty] | 16.74 |  |  | 6.83 | 6.47
2025-03-21 | 168.7 | 7.17 |  |  |  |  | 10.335 | 0.013 | 16.9 | 10.29 | 2.2 | 0.138 | [5 empty] | 17.1 |  |  | 6.82 | 6.42
2025-03-22 | 152.05 | 8.9 |  |  |  |  | 10.481 | 0.012 | 15.3 | 8.443 | 2.42 | 0.178 | [5 empty] | 17.46 |  |  | 6.86 | 6.47
2025-03-23 | 134.5 | 8.09 |  |  |  |  | 9.753 | 0.012 | 15 | 9.319 | 2.3 | 0.134 | [5 empty] | 17.75 |  |  | 6.88 | 6.39
2025-03-24 | 150.96 | 8.27 |  |  |  |  | 7.868 | 0.013 | 12.7 | 8.777 | 2.37 | 0.141 | [5 empty] | 18.32 |  |  | 6.84 | 6.32
2025-03-25 | 128.81 | 6.76 |  |  |  |  | 7.748 | 0.026 | 12.1 | 8.213 | 2.11 | 0.143 | [5 empty] | 18.76 |  |  | 6.86 | 6.22
2025-03-26 | 141.46 | 4.94 |  |  |  |  | 7.845 | 1.609 | 11.7 | 8.073 | 2.42 | 0.141 | [5 empty] | 19.39 |  |  | 6.89 | 6.3
2025-03-27 | 147.57 | 7.66 |  |  |  |  | 11.365 | 0.268 | 12.6 | 9.286 | 2.3 | 0.132 | [5 empty] | 20.27 |  |  | 6.89 | 6.38
2025-03-28 | 154.37 | 6.96 |  |  |  |  | 14.105 | 0.012 | 18.6 | 9.034 | 2.08 | 0.082 | [5 empty] | 19.89 |  |  | 6.92 | 6.51
2025-03-29 | 148.25 | 11.2 |  |  |  |  | 14.486 | 0.013 | 19.1 | 10.316 | 2.39 | 0.063 | [5 empty] | 18.74 |  |  | 6.87 | 6.6
2025-03-30 | 125.07 | 12.83 |  |  |  |  | 13.739 | 0.014 | 18.2 | 10.225 | 2.5 | 0.101 | [5 empty] | 17.34 |  |  | 6.82 | 6.62
2025-03-31 | 113.28 | 11.93 |  |  |  |  | 10.72 | 0.013 | 16.6 | 10.198 | 2.47 | 0.17 | [5 empty] | 16.4 |  |  | 6.89 | 6.53
月平均 | 160.43 | 8.54 | 87.8 | 3.01 | 101 | 3 | 11.2 | 0.1 | 15.95 | 9.23 | 2.43 | 0.12 | 16.2 | 31.2 | 0.79 | 8.12 | 0 | 16.72 | 0 | 2 | 6.87 | 6.39 | 20
最高值 | 305.8 | 13.52 | 87.8 | 3.01 | 101 | 3 | 17.07 | 1.61 | 21.4 | 10.55 | 2.9 | 0.22 | 16.2 | 31.2 | 0.79 | 8.12 | 0 | 20.27 | 0 | 2 | 6.97 | 6.62 | 20
最低值 | 83.49 | 4.94 | 87.8 | 3.01 | 101 | 3 | 5.95 | 0.01 | 11.7 | 6.71 | 1.89 | 0.03 | 16.2 | 31.2 | 0.79 | 8.12 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | 6.76 | 6.22 | 20