{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["化验室月报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"化验室月报","index":0,"n_rows":37,"n_cols":56,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,55],[1,0,3,0],[1,1,2,2],[1,3,2,4],[1,5,2,6],[1,7,2,8],[1,9,2,10],[1,11,2,12],[1,13,2,14],[1,15,2,16],[1,17,2,18],[1,19,2,20],[1,21,2,22],[1,23,2,23],[1,24,1,30],[1,31,1,37],[1,38,1,44],[1,45,1,51],[1,52,1,54],[1,55,3,55],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,2,30],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,2,37],[2,38,3,38],[2,39,3,39],[2,40,3,40],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,43,2,44],[2,45,3,45],[2,46,3,46],[2,47,3,47],[2,48,3,48],[2,49,3,49],[2,50,2,51],[2,52,3,52],[2,53,3,53],[2,54,3,54]]}
["时间","2025-06",null,"厂站名称",null,"丰城洪投污水处理厂",null,"化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)",null,"SS(㎎/l)",null,"NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"Cl-",null,"NO3-N",null,"水温（℃）",null,"色度",null,"PH",null,"粪大肠杆菌","第一组生化池",{"$nulls":6},"第二组生化池",{"$nulls":6},"第三组生化池",{"$nulls":6},"第四组生化池",{"$nulls":6},"污泥参数",null,null,"备注"]
[{"$nulls":24},"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"污泥PH","含水率（%）","有机质（%）"]
[null,"进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧"]
["2025-06-01",63.649,8.031,null,null,163,4,4.525,0.012,8.1,6.527,0.906,0.07,{"$nulls":4},26,23.747,5,2,7.148,7.082,null,25.9,14,7526,1202,18.6,0.149,1.6,26,15,7522,1164,19.9,0.14,3.64,{"$nulls":15},53.9]
["2025-06-02",78.596,10.3,{"$nulls":4},6.17,0.476,6.96,5.2,0.645,0.095,{"$nulls":5},23.627,null,null,7.218,7.156,null,25.6,14,7110,1100,19.7,0.155,0.644,25.6,14,6970,1036,20.1,0.152,3.51,{"$nulls":15},52.5]
["2025-06-03",40.25,9.8,{"$nulls":4},6.4,0.012,9.58,5.323,0.636,0.056,{"$nulls":5},23.318,null,null,6.633,7.183,null,25.2,14,6808,1100,20.6,0.139,1.17,25.5,15,7268,1118,20.6,0.169,3.96,{"$nulls":15},52.4]
["2025-06-04",58.148,6.906,31.3,{"$nulls":3},6.75,0.012,8.89,4.906,0.556,0.051,{"$nulls":5},23.525,null,null,6.208,7.225,null,25.8,14,6528,1060,21.4,0.185,1.53,26,15,7088,1104,21.2,0.173,4.26,{"$nulls":15},54.1]
["2025-06-05",90.297,7.532,{"$nulls":4},7.922,0.011,10.3,5.03,0.842,0.053,{"$nulls":5},23.913,null,null,6.111,7.218,null,25.6,13,6360,1026,20.4,0.154,2.57,25.5,15,7320,1306,20.5,0.169,4,{"$nulls":15},53.8]
["2025-06-06",74.998,4.922,{"$nulls":4},7.888,0.011,11.1,4.991,0.983,0.05,{"$nulls":5},24.362,null,null,6.42,7.2,null,25.5,14,6256,1012,22.4,0.149,2.63,25.7,14,6522,1228,21.5,0.141,3.9,{"$nulls":15},52.9]
["2025-06-07",62.85,3.645,{"$nulls":4},6.6,0.012,10.5,5.303,0.638,0.046,{"$nulls":5},24.698,null,null,6.728,7.116,null,25.6,14,5858,1022,23.9,0.151,2.89,25.5,13,5746,1004,22.6,0.189,3.98,{"$nulls":15},52.5]
["2025-06-08",99.55,5.213,{"$nulls":4},9.08,0.012,10.1,7.231,0.675,0.047,{"$nulls":5},25.363,null,null,6.976,7.012,null,26.5,14,6450,1164,21.7,0.148,1.09,26.7,13,5630,1048,23.1,0.127,1.53,{"$nulls":15},51.4]
["2025-06-09",58.792,9.44,{"$nulls":4},7.79,0.0185,12.6,9.1,1.02,0.0621,{"$nulls":5},25.615,null,null,6.713,6.914,null,26.6,12,5728,988,20.9,0.154,1.72,26.5,12,5932,960,20.2,0.14,3.39,{"$nulls":15},53.3]
["2025-06-10",134.868,8.952,null,2,null,null,5.285,0.01,8.66,8.559,0.792,0.073,{"$nulls":5},25.434,null,null,6.825,6.91,null,25.8,12,5800,1020,20.7,0.157,1.7,25.7,13,6012,1084,21.6,0.186,3.22]
["2025-06-11",58.928,10.107,45,{"$nulls":3},7.16,0.013,8.94,8.626,0.901,0.081,{"$nulls":5},24.916,null,null,6.775,6.832,null,25.7,10,5070,800,19.7,0.147,1.24,25.5,11,5688,926,19.3,0.136,2.23,{"$nulls":15},54.7]
["2025-06-12",94,11.066,{"$nulls":4},6.912,0.012,9.34,8.02,0.882,0.117,{"$nulls":5},24.548,null,null,6.741,6.773,null,25.6,10,5180,820,19.3,0.156,1.21,25.6,10,4928,800,20.3,0.139,1.16,{"$nulls":15},54.1]
["2025-06-13",45.2,10.84,{"$nulls":4},6.26,0.013,9.03,7.641,0.775,0.116,{"$nulls":5},24.653,null,null,6.693,6.824,null,25.8,10,4920,766,20.3,0.153,1.37,25.7,10,4980,784,20.1,0.136,1.67,{"$nulls":15},51.7]
["2025-06-14",79,9.034,{"$nulls":4},8.194,0.012,8.88,7.837,0.769,0.088,{"$nulls":5},24.978,null,null,6.637,6.87,null,25.6,9,4944,760,18.2,0.149,1.29,25.7,10,5680,886,17.6,0.133,3.21]
["2025-06-15",114.464,10.449,{"$nulls":4},7.935,0.011,10.8,8.58,0.812,0.081,{"$nulls":5},24.772,null,null,6.686,6.824,null,25.6,9,4808,638,18.7,0.154,1.13,25.5,10,5334,576,18.7,0.137,2.47]
["2025-06-16",85.101,7.29,null,null,51,4,5.772,0.0193,10.2,8.42,0.944,0.0676,40,44,null,null,25,24.611,6,2,6.709,6.616,null,25.7,10,5694,726,17.6,0.163,2.23,25.6,9,5594,736,16.1,0.141,2.76]
["2025-06-17",88.905,7.32,{"$nulls":4},5.769,0.063,7.86,6.59,0.695,0.076,{"$nulls":5},25.29,null,null,6.701,6.831,null,25.8,10,6382,762,15.7,0.149,2.51,25.7,10,6340,864,15.8,0.137,3.89]
["2025-06-18",30.064,5.413,44.2,44.2,null,null,7.411,0.107,7.51,7.377,0.55,0.073,{"$nulls":5},25.415,null,null,6.665,7,null,25.7,10,6076,806,16.4,0.164,4.54,25.6,10,6342,850,15.8,0.183,4.74,{"$nulls":15},52.4]
["2025-06-19",56.2,6.757,{"$nulls":4},8.76,0.11,9.09,8.322,0.672,0.08,{"$nulls":5},25.235,null,null,6.673,7.101,null,25.7,11,6406,886,17.2,0.152,2.19,25.7,11,6376,748,17.3,0.125,3.63,{"$nulls":15},53.1]
["2025-06-20",55.9,7.09,{"$nulls":4},8.636,0.121,10,9.222,0.894,0.08,{"$nulls":5},25.302,null,null,6.88,7.081,null,25.6,11,6910,944,15.9,0.349,4.14,25.7,11,6780,996,16.2,0.146,4.72,{"$nulls":15},52.4]
["2025-06-21",74.665,5.978,{"$nulls":4},9.19,0.121,10.3,9.815,0.658,0.08,{"$nulls":5},25.37,null,null,7.047,7.072,null,25.7,10,5660,834,17.7,0.153,0.624,25.8,8,4426,596,18.1,0.131,1.04,{"$nulls":15},51.7]
["2025-06-22",80.783,6.486,{"$nulls":4},8.18,0.132,11.5,10.247,1,0.08,{"$nulls":5},25.471,null,null,7.075,6.937,null,25.7,9,4628,484,19.4,0.153,0.495,25.8,10,5932,670,16.9,0.135,0.542,{"$nulls":15},50.5]
["2025-06-23",65.828,6.41,{"$nulls":4},8.069,0.0932,11.5,10.29,1,0.0976,null,null,0.969,8.55,null,24.943,null,null,6.943,6.721,95,25.9,9,4308,408,20.9,0.153,0.61,25.8,9,5074,658,17.7,0.141,0.995,{"$nulls":15},50.5]
["2025-06-24",90.8,5.483,{"$nulls":4},7.265,0.023,11.9,9.501,0.692,0.092,{"$nulls":5},24.8,null,null,6.771,6.72,null,25.6,8,4034,504,19.8,0.166,0.561,25.5,8,5286,626,15.1,0.133,0.876,{"$nulls":15},51.4]
["2025-06-25",147.609,6.287,54,{"$nulls":3},6.402,0.103,10.8,8.83,0.762,0.0912,{"$nulls":5},24.823,null,null,6.84,6.795,null,25.8,10,5452,850,18.3,0.159,0.913,25.6,10,5714,764,17.5,0.139,1.42]
["2025-06-26",105.046,4.2,{"$nulls":4},8.08,0.072,9.87,8.8,0.845,0.0893,{"$nulls":5},25.473,null,null,7.011,6.826,null,25.9,10,5000,684,20,0.144,0.518,25.9,10,5772,722,17.3,0.136,0.563,{"$nulls":15},50.5]
["2025-06-27",84.318,4.6,{"$nulls":4},7.765,0.012,8.62,8.75,0.837,0.0853,{"$nulls":5},25.708,null,null,6.86,6.664,null,25.8,9,4568,592,19.7,0.155,0.502,25.9,9,4714,722,19.1,0.132,0.557,{"$nulls":15},52.6]
["2025-06-28",104,4.408,{"$nulls":4},7.094,0.012,10.2,7.343,0.886,0.074,{"$nulls":5},25.667,null,null,6.613,6.577,null,25.8,9,5002,698,18,0.149,0.499,25.9,10,5624,766,17.8,0.134,0.683,{"$nulls":15},51.6]
["2025-06-29",90.481,4.979,{"$nulls":4},6.588,0.012,8.68,5.819,0.806,0.08,{"$nulls":5},25.712,null,null,6.641,6.687,null,25.9,9,5774,892,15.6,0.145,0.478,25.8,9,5192,716,17.3,0.129,0.635,{"$nulls":15},52.6]
["2025-06-30",54.146,8.75,{"$nulls":4},6.866,0.0139,7.97,6.5,0.677,0.0814,{"$nulls":5},25.726,null,null,6.577,6.651,null,26.2,10,5124,620,19.5,0.135,0.695,26.4,10,5590,566,17.9,0.169,1.31,{"$nulls":15},51.9]
["月平均",{"$f":"AVERAGE(B5:B34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(C5:C34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(D5:D34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(E5:E34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(F5:F34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(G5:G34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(H5:H34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(I5:I34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(J5:J34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(K5:K34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(L5:L34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(M5:M34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(N5:N34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(O5:O34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(P5:P34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Q5:Q34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(R5:R34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(S5:S34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(T5:T34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(U5:U34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(V5:V34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(W5:W34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(X5:X34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Y5:Y34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Z5:Z34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AA5:AA34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AB5:AB34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AC5:AC34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AD5:AD34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AE5:AE34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AF5:AF34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AG5:AG34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AH5:AH34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AI5:AI34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AJ5:AJ34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AK5:AK34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AL5:AL34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AM5:AM34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AN5:AN34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AO5:AO34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AP5:AP34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AQ5:AQ34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AR5:AR34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AS5:AS34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AT5:AT34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AU5:AU34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AV5:AV34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AW5:AW34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AX5:AX34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AY5:AY34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AZ5:AZ34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BA5:BA34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BB5:BB34)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BC5:BC34)","v":null},"/"]
["最高值",{"$f":"MAX(B5:B34)","v":null},{"$f":"MAX(C5:C34)","v":null},{"$f":"MAX(D5:D34)","v":null},{"$f":"MAX(E5:E34)","v":null},{"$f":"MAX(F5:F34)","v":null},{"$f":"MAX(G5:G34)","v":null},{"$f":"MAX(H5:H34)","v":null},{"$f":"MAX(I5:I34)","v":null},{"$f":"MAX(J5:J34)","v":null},{"$f":"MAX(K5:K34)","v":null},{"$f":"MAX(L5:L34)","v":null},{"$f":"MAX(M5:M34)","v":null},{"$f":"MAX(N5:N34)","v":null},{"$f":"MAX(O5:O34)","v":null},{"$f":"MAX(P5:P34)","v":null},{"$f":"MAX(Q5:Q34)","v":null},{"$f":"MAX(R5:R34)","v":null},{"$f":"MAX(S5:S34)","v":null},{"$f":"MAX(T5:T34)","v":null},{"$f":"MAX(U5:U34)","v":null},{"$f":"MAX(V5:V34)","v":null},{"$f":"MAX(W5:W34)","v":null},{"$f":"MAX(X5:X34)","v":null},{"$f":"MAX(Y5:Y34)","v":null},{"$f":"MAX(Z5:Z34)","v":null},{"$f":"MAX(AA5:AA34)","v":null},{"$f":"MAX(AB5:AB34)","v":null},{"$f":"MAX(AC5:AC34)","v":null},{"$f":"MAX(AD5:AD34)","v":null},{"$f":"MAX(AE5:AE34)","v":null},{"$f":"MAX(AF5:AF34)","v":null},{"$f":"MAX(AG5:AG34)","v":null},{"$f":"MAX(AH5:AH34)","v":null},{"$f":"MAX(AI5:AI34)","v":null},{"$f":"MAX(AJ5:AJ34)","v":null},{"$f":"MAX(AK5:AK34)","v":null},{"$f":"MAX(AL5:AL34)","v":null},{"$f":"MAX(AM5:AM34)","v":null},{"$f":"MAX(AN5:AN34)","v":null},{"$f":"MAX(AO5:AO34)","v":null},{"$f":"MAX(AP5:AP34)","v":null},{"$f":"MAX(AQ5:AQ34)","v":null},{"$f":"MAX(AR5:AR34)","v":null},{"$f":"MAX(AS5:AS34)","v":null},{"$f":"MAX(AT5:AT34)","v":null},{"$f":"MAX(AU5:AU34)","v":null},{"$f":"MAX(AV5:AV34)","v":null},{"$f":"MAX(AW5:AW34)","v":null},{"$f":"MAX(AX5:AX34)","v":null},{"$f":"MAX(AY5:AY34)","v":null},{"$f":"MAX(AZ5:AZ34)","v":null},{"$f":"MAX(BA5:BA34)","v":null},{"$f":"MAX(BB5:BB34)","v":null},{"$f":"MAX(BC5:BC34)","v":null},"/"]
["最低值",{"$f":"MIN(B5:B34)","v":null},{"$f":"MIN(C5:C34)","v":null},{"$f":"MIN(D5:D34)","v":null},{"$f":"MIN(E5:E34)","v":null},{"$f":"MIN(F5:F34)","v":null},{"$f":"MIN(G5:G34)","v":null},{"$f":"MIN(H5:H34)","v":null},{"$f":"MIN(I5:I34)","v":null},{"$f":"MIN(J5:J34)","v":null},{"$f":"MIN(K5:K34)","v":null},{"$f":"MIN(L5:L34)","v":null},{"$f":"MIN(M5:M34)","v":null},{"$f":"MIN(N5:N34)","v":null},{"$f":"MIN(O5:O34)","v":null},{"$f":"MIN(P5:P34)","v":null},{"$f":"MIN(Q5:Q34)","v":null},{"$f":"MIN(R5:R34)","v":null},{"$f":"MIN(S5:S34)","v":null},{"$f":"MIN(T5:T34)","v":null},{"$f":"MIN(U5:U34)","v":null},{"$f":"MIN(V5:V34)","v":null},{"$f":"MIN(W5:W34)","v":null},{"$f":"MIN(X5:X34)","v":null},{"$f":"MIN(Y5:Y34)","v":null},{"$f":"MIN(Z5:Z34)","v":null},{"$f":"MIN(AA5:AA34)","v":null},{"$f":"MIN(AB5:AB34)","v":null},{"$f":"MIN(AC5:AC34)","v":null},{"$f":"MIN(AD5:AD34)","v":null},{"$f":"MIN(AE5:AE34)","v":null},{"$f":"MIN(AF5:AF34)","v":null},{"$f":"MIN(AG5:AG34)","v":null},{"$f":"MIN(AH5:AH34)","v":null},{"$f":"MIN(AI5:AI34)","v":null},{"$f":"MIN(AJ5:AJ34)","v":null},{"$f":"MIN(AK5:AK34)","v":null},{"$f":"MIN(AL5:AL34)","v":null},{"$f":"MIN(AM5:AM34)","v":null},{"$f":"MIN(AN5:AN34)","v":null},{"$f":"MIN(AO5:AO34)","v":null},{"$f":"MIN(AP5:AP34)","v":null},{"$f":"MIN(AQ5:AQ34)","v":null},{"$f":"MIN(AR5:AR34)","v":null},{"$f":"MIN(AS5:AS34)","v":null},{"$f":"MIN(AT5:AT34)","v":null},{"$f":"MIN(AU5:AU34)","v":null},{"$f":"MIN(AV5:AV34)","v":null},{"$f":"MIN(AW5:AW34)","v":null},{"$f":"MIN(AX5:AX34)","v":null},{"$f":"MIN(AY5:AY34)","v":null},{"$f":"MIN(AZ5:AZ34)","v":null},{"$f":"MIN(BA5:BA34)","v":null},{"$f":"MIN(BB5:BB34)","v":null},{"$f":"MIN(BC5:BC34)","v":null},"/"]