{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025-04化验室月报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025-04化验室月报","index":0,"n_rows":36,"n_cols":24,"rows_kept":36,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,23],[1,0,2,0],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14],[1,15,1,16],[1,17,1,18],[1,19,1,20],[1,21,1,22]]}
["时间","2025-04-01",null,"厂站名称",null,"临川污水处理厂",null,"化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)",null,"SS(㎎/l)",null,"NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"Cl-",null,"NO3-N",null,"水温（℃）",null,"色度",null,"PH",null,"粪大肠杆菌"]
[null,"进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水"]
["2025-04-01",119.96,11.95,{"$nulls":4},11.005,0.012,16,11.445,2.95,0.285,{"$nulls":5},16.64,null,null,6.93,6.5]
["2025-04-02",101.48,12.1,{"$nulls":4},11.269,0.012,15.2,9.5,2.87,0.224,{"$nulls":5},16.93,null,null,6.93,6.67]
["2025-04-03",141.53,13.67,{"$nulls":4},16.869,0.821,19.2,11.725,2.9,0.225,{"$nulls":5},17.5,null,null,6.94,6.42]
["2025-04-04",161.36,8.07,{"$nulls":4},17.414,0.012,21.2,10.11,2.94,0.134,{"$nulls":5},17.98,null,null,6.91,6.46]
["2025-04-05",152.72,8.65,{"$nulls":4},16.452,0.013,21.6,9.908,2.83,0.14,{"$nulls":5},18.36,null,null,6.98,6.45]
["2025-04-06",156.94,8.61,{"$nulls":4},18.661,0.012,23.1,10.394,2.87,0.175,{"$nulls":5},18.72,null,null,6.98,6.61]
["2025-04-07",161.59,7.31,{"$nulls":4},17.813,0.031,22.7,9.879,2.98,0.187,{"$nulls":5},19,null,null,6.92,6.43,20]
["2025-04-08",158.19,6.06,{"$nulls":4},18.746,0.409,23.4,9.641,2.9,0.139,{"$nulls":5},19.38,null,null,6.91,6.36]
["2025-04-09",155.67,6.18,{"$nulls":4},18.94,0.145,23.1,9.47,2.95,0.145,{"$nulls":5},19.83,null,null,6.95,6.47]
["2025-04-10",165,13.51,{"$nulls":4},19.348,0.355,23.9,10.437,2.92,0.123,{"$nulls":5},20.45,null,null,6.85,6.49]
["2025-04-11",208.63,9.39,{"$nulls":4},18.189,0.014,22.5,9.655,2.99,0.09,{"$nulls":5},20.78,null,null,6.87,6.58]
["2025-04-12",130.87,8.48,{"$nulls":4},11.198,0.012,21.6,8.55,2.83,0.06,{"$nulls":5},21,null,null,6.85,6.65]
["2025-04-13",107.61,10.69,{"$nulls":4},11.765,0.012,20.8,6.103,1.77,0.102,{"$nulls":5},20.68,null,null,6.82,6.64]
["2025-04-14",117.21,11.03,{"$nulls":4},14.623,0.011,19.8,7.897,1.87,0.13,{"$nulls":5},20.39,null,null,6.83,6.56]
["2025-04-15",174.81,11.19,{"$nulls":4},17.296,0.013,22.9,9.041,2.91,0.138,null,null,0.55,7.89,null,20.5,null,null,6.87,6.48]
["2025-04-16",154.32,10.68,null,null,89,4,16.255,0.012,22.3,10.245,2.83,0.137,{"$nulls":5},20.62,null,2,6.89,6.5]
["2025-04-17",212.53,11.36,{"$nulls":4},18.93,0.267,23.2,8.673,2.93,0.14,{"$nulls":5},20.81,null,null,6.92,6.62]
["2025-04-18",140.47,7.95,{"$nulls":4},16.845,0.012,20.5,8.475,2.64,0.127,{"$nulls":5},21.17,null,null,6.93,6.65]
["2025-04-19",163.99,6.36,{"$nulls":4},11.992,0.012,19.3,8.558,2.81,0.098,{"$nulls":5},21.48,null,null,6.94,6.48]
["2025-04-20",139.52,6.61,{"$nulls":4},11.444,0.012,17.6,5.378,1.83,0.115,{"$nulls":5},21.96,null,null,6.9,6.46]
["2025-04-21",119.34,6.28,{"$nulls":4},13.659,0.013,17.3,7.594,1.75,0.181,{"$nulls":5},22.23,null,null,6.88,6.45]
["2025-04-22",130.46,5.69,83.4,3.31,null,null,10.193,0.013,15.9,7.308,1.83,0.119,{"$nulls":5},22.43,null,null,6.94,6.39]
["2025-04-23",154.34,6.12,{"$nulls":4},9.957,0.012,15,5.453,2.01,0.093,{"$nulls":5},22.46,null,null,6.92,6.4]
["2025-04-24",182.83,16.46,{"$nulls":4},13.388,0.299,18.1,8.034,2.08,0.168,{"$nulls":5},22.08,null,null,6.9,6.38]
["2025-04-25",150.6,12.53,{"$nulls":4},10.868,0.013,15.1,8.052,1.92,0.148,{"$nulls":5},21.53,null,null,6.9,6.39]
["2025-04-26",161.71,12.71,{"$nulls":4},12.887,0.012,17.2,8.958,2.41,0.136,{"$nulls":5},21.24,null,null,6.91,6.37]
["2025-04-27",153.33,14.01,{"$nulls":4},13.61,0.011,18.3,10.12,2.47,0.151,{"$nulls":5},21.05,null,null,6.92,6.36]
["2025-04-28",163.1,13.61,{"$nulls":4},11.944,0.012,16.9,9.925,2.55,0.139,{"$nulls":5},21.12,null,null,6.89,6.4]
["2025-04-29",166.93,14.63,{"$nulls":4},12.018,0.012,17.3,10.01,2.63,0.171,{"$nulls":5},21.35,null,null,6.9,6.38]
["2025-04-30",169.07,14.07,{"$nulls":4},14.691,0.013,19.7,10.101,2.68,0.162,{"$nulls":5},21.5,null,null,6.93,6.45]
["月平均",152.54,10.2,83.4,3.31,89,4,14.61,0.09,19.69,9.02,2.56,0.15,0,0,0.55,7.89,0,20.37,0,2,6.91,6.48,20]
["最高值",212.53,16.46,83.4,3.31,89,4,19.35,0.82,23.9,11.73,2.99,0.29,0,0,0.55,7.89,0,22.46,0,2,6.98,6.67,20]
["最低值",101.48,5.69,83.4,3.31,89,4,9.96,0.01,15,5.38,1.75,0.06,0,0,0.55,7.89,0,16.64,0,2,6.82,6.36,20]