{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025-06化验室月报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025-06化验室月报","index":0,"n_rows":36,"n_cols":24,"rows_kept":36,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,23],[1,0,2,0],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14],[1,15,1,16],[1,17,1,18],[1,19,1,20],[1,21,1,22]]}
["时间","2025-06-01",null,"厂站名称",null,"临川污水处理厂",null,"化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)",null,"SS(㎎/l)",null,"NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"Cl-",null,"NO3-N",null,"水温（℃）",null,"色度",null,"PH",null,"粪大肠杆菌"]
[null,"进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水"]
["2025-06-01",183.8,6.02,{"$nulls":4},12.108,0.013,17.5,8.078,2.33,0.107,{"$nulls":5},23.76,null,null,7.01,6.41]
["2025-06-02",278.62,6.13,{"$nulls":4},12.258,0.012,18.1,8.93,1.54,0.075,{"$nulls":5},23.82,null,null,7.09,6.44]
["2025-06-03",150.52,6.79,{"$nulls":4},10.338,0.013,15.1,8.278,1.49,0.071,18.6,29.3,{"$nulls":3},23.89,null,null,7.03,6.41]
["2025-06-04",155.79,6.53,{"$nulls":4},11.614,0.011,16,9.125,1.96,0.125,{"$nulls":5},24.03,null,null,7.03,6.38,20]
["2025-06-05",224.32,10.77,{"$nulls":4},14.91,0.688,19.5,9.765,2.17,0.152,{"$nulls":5},24.33,null,null,7.06,6.32]
["2025-06-06",313.49,7.56,{"$nulls":4},13.485,0.013,18.4,8.887,2.65,0.096,{"$nulls":5},24.79,null,null,7.04,6.33]
["2025-06-07",542.32,6.67,{"$nulls":4},13.413,0.013,19,8.619,2.77,0.057,{"$nulls":5},25.32,null,null,7.05,6.38]
["2025-06-08",397.4,7.46,{"$nulls":4},12.4,0.013,17.9,7.839,2.49,0.027,{"$nulls":5},25.61,null,null,7.13,6.39]
["2025-06-09",548.25,6.89,{"$nulls":4},6.955,0.012,16.6,7.37,2.08,0.02,{"$nulls":5},25.96,null,null,7.12,6.38]
["2025-06-10",258.74,6.49,{"$nulls":4},13.593,0.012,17.3,8.051,2.91,0.02,{"$nulls":5},25.82,null,null,7.14,6.4]
["2025-06-11",201.24,8.17,{"$nulls":4},12.633,0.013,16.4,7.978,2.16,0.024,{"$nulls":5},25.67,null,null,7.12,6.45]
["2025-06-12",149.88,13.95,{"$nulls":4},16.329,0.235,20.2,8.913,2.1,0.059,{"$nulls":5},25.52,null,null,7.04,6.55]
["2025-06-13",273.53,9.46,{"$nulls":4},15.056,0.025,19.2,9.485,2.06,0.019,{"$nulls":5},25.47,null,null,6.98,6.57]
["2025-06-14",519.84,9.7,{"$nulls":4},11.207,0.026,16.8,9.014,2.84,0.053,{"$nulls":5},25.68,null,null,6.98,6.54]
["2025-06-15",303.05,9,{"$nulls":4},11.001,0.03,16.4,6.948,2.3,0.396,{"$nulls":5},25.62,null,null,7,6.56]
["2025-06-16",162.68,9.03,{"$nulls":4},7.116,0.031,12.4,7.189,1.99,0.101,{"$nulls":5},25.62,null,null,6.93,6.43]
["2025-06-17",188.88,9.09,104,2.99,null,null,6.892,0.036,11.7,6.254,2.13,0.1,{"$nulls":5},25.63,null,null,6.85,6.52]
["2025-06-18",171.91,6.95,{"$nulls":4},6.348,0.045,10.7,6.331,1.95,0.08,{"$nulls":5},25.5,null,null,6.95,6.45]
["2025-06-19",142.86,9.89,{"$nulls":4},9.704,0.325,14.1,7.353,2.66,0.106,{"$nulls":5},25.56,null,null,6.99,6.41]
["2025-06-20",217.16,8.34,{"$nulls":4},12.275,0.011,16.4,7.384,2.85,0.126,{"$nulls":5},25.62,null,null,7.04,6.36]
["2025-06-21",299.27,10.83,{"$nulls":4},12.278,0.016,17,7.321,2.88,0.144,{"$nulls":5},25.86,null,null,7.01,6.34]
["2025-06-22",346.07,8.67,{"$nulls":4},13.819,0.025,18.1,7.136,1.97,0.13,{"$nulls":5},26,null,null,7,6.34]
["2025-06-23",224.75,8.02,{"$nulls":4},13.297,0.03,17.6,7.777,2.08,0.112,{"$nulls":5},26.31,null,null,7.12,6.37]
["2025-06-24",133.45,8.42,null,null,102,3,10.542,0.031,14.6,6.169,1.81,0.092,{"$nulls":5},26.52,null,2,7.14,6.36]
["2025-06-25",200.74,9.81,{"$nulls":4},11.206,0.035,15.8,6.22,2.85,0.12,{"$nulls":5},26.59,null,null,7.05,6.38]
["2025-06-26",199.68,17.46,{"$nulls":4},8.635,0.62,19.3,7.336,2.67,0.137,{"$nulls":5},26.5,null,null,7.11,6.37]
["2025-06-27",193.12,11.16,{"$nulls":4},13.913,0.012,18.5,6.582,2.79,0.053,{"$nulls":5},26.62,null,null,7.13,6.45]
["2025-06-28",214.31,9.96,{"$nulls":4},13.189,0.013,18,6.36,2.91,0.066,{"$nulls":5},26.92,null,null,7.13,6.41]
["2025-06-29",207.72,8,{"$nulls":4},12.906,0.018,17.6,6.625,2.08,0.065,{"$nulls":5},26.93,null,null,7.17,6.44]
["2025-06-30",165.22,7.42,{"$nulls":4},13.147,0.021,18.5,7.128,2.52,0.065,{"$nulls":5},27.11,null,null,7.17,6.41]
["月平均",252.29,8.82,104,2.99,102,3,11.75,0.08,16.82,7.68,2.33,0.09,18.6,29.3,0,0,0,25.62,0,2,7.05,6.42,20]
["最高值",548.25,17.46,104,2.99,102,3,16.33,0.69,20.2,9.77,2.91,0.4,18.6,29.3,0,0,0,27.11,0,2,7.17,6.57,20]
["最低值",133.45,6.02,104,2.99,102,3,6.35,0.01,10.7,6.17,1.49,0.02,18.6,29.3,0,0,0,23.76,0,2,6.85,6.32,20]