{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025-05化验室月报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025-05化验室月报","index":0,"n_rows":37,"n_cols":24,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,23],[1,0,2,0],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14],[1,15,1,16],[1,17,1,18],[1,19,1,20],[1,21,1,22]]}
["时间","2025-05-01",null,"厂站名称",null,"临川污水处理厂",null,"化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)",null,"SS(㎎/l)",null,"NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"Cl-",null,"NO3-N",null,"水温（℃）",null,"色度",null,"PH",null,"粪大肠杆菌"]
[null,"进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水"]
["2025-05-01",185.05,9.83,{"$nulls":4},13.372,0.271,18,10.24,2.83,0.162,{"$nulls":5},22.03,null,null,6.91,6.47]
["2025-05-02",230.66,7.38,{"$nulls":4},13.736,0.012,18.7,9.758,2.89,0.118,{"$nulls":5},22.05,null,null,6.97,6.56]
["2025-05-03",207.71,7.19,{"$nulls":4},13.172,0.012,18.1,9.598,2.96,0.125,{"$nulls":5},22.32,null,null,6.98,6.65]
["2025-05-04",237.49,7.89,{"$nulls":4},12.12,0.012,17.4,8.07,2.93,0.082,{"$nulls":5},22.55,null,null,6.98,6.6]
["2025-05-05",194.44,8.23,{"$nulls":4},8.065,0.012,14.1,7.758,2.85,0.071,{"$nulls":5},23.04,null,null,6.99,6.49]
["2025-05-06",206.69,7.97,{"$nulls":4},9.183,0.013,15.4,5.997,2.9,0.13,{"$nulls":5},23.3,null,null,6.97,6.41]
["2025-05-07",212.54,8.29,{"$nulls":4},10.564,0.012,16,8.141,1.8,0.15,{"$nulls":5},23.2,null,null,6.98,6.38]
["2025-05-08",131.66,12.08,{"$nulls":4},12.547,0.356,18.6,9.47,1.72,0.113,{"$nulls":5},23.1,null,null,7,6.42]
["2025-05-09",109.76,8.06,{"$nulls":4},10.897,0.011,16.5,8.921,1.98,0.065,{"$nulls":5},23.33,null,null,7.01,6.36,40]
["2025-05-10",107.4,8.3,{"$nulls":4},11.76,0.012,15.7,8.452,2.56,0.094,{"$nulls":5},23.31,null,null,6.95,6.41]
["2025-05-11",208.55,8.63,{"$nulls":4},12.787,0.014,17.2,9.25,2.93,0.098,{"$nulls":5},22.97,null,null,6.77,6.46]
["2025-05-12",144.27,9.48,{"$nulls":4},12.758,0.014,17.8,9.205,2.97,0.06,{"$nulls":5},22.78,null,null,6.84,6.5]
["2025-05-13",116.47,9.95,{"$nulls":4},12.112,0.013,16.9,9.125,2.85,0.053,{"$nulls":5},22.87,null,null,6.89,6.5]
["2025-05-14",167.5,10.34,{"$nulls":4},12.665,0.012,18.1,9.533,2.98,0.054,{"$nulls":5},23.19,null,null,7.07,6.43]
["2025-05-15",189.8,15.52,{"$nulls":4},14.565,0.246,19.8,10.378,2.95,0.197,{"$nulls":5},23.65,null,null,7.04,6.56]
["2025-05-16",113.28,10.74,{"$nulls":4},8.022,0.013,15.4,9.202,2.63,0.185,{"$nulls":5},23.97,null,null,7,6.77]
["2025-05-17",101.81,9.08,{"$nulls":4},5.55,0.013,9.6,4.23,2.78,0.141,{"$nulls":5},24.28,null,null,7.01,6.48]
["2025-05-18",118.42,8.3,{"$nulls":4},9.491,0.011,13.4,5.054,1.88,0.136,{"$nulls":5},24.21,null,null,6.97,6.62]
["2025-05-19",136.49,9.69,{"$nulls":4},10.858,0.012,15.1,6.853,2.03,0.118,{"$nulls":5},24.05,null,null,6.93,6.47]
["2025-05-20",207.01,10.37,null,null,116,4,12.666,0.012,17.5,8.277,2.9,0.111,{"$nulls":5},23.94,null,2,6.93,6.51]
["2025-05-21",252.06,8.33,94.7,2.86,null,null,12.552,0.012,18.1,8.663,2.95,0.11,{"$nulls":5},24.02,null,null,6.93,6.46]
["2025-05-22",217.82,15.07,{"$nulls":4},14.87,0.246,19.2,8.168,2.48,0.107,{"$nulls":5},24.15,null,null,6.97,6.44]
["2025-05-23",147.78,4.88,{"$nulls":4},6.392,0.028,13.3,4.295,1.92,0.044,{"$nulls":5},24.25,null,null,7,6.58]
["2025-05-24",129.06,3.97,{"$nulls":4},6.212,0.011,12.4,3.143,2.03,0.039,{"$nulls":5},24.08,null,null,6.99,6.64]
["2025-05-25",169.27,5.19,{"$nulls":4},9.652,0.013,15.1,5.726,1.54,0.091,{"$nulls":5},23.64,null,null,6.96,6.6]
["2025-05-26",122.71,6.25,{"$nulls":4},8.76,0.012,13.5,6.928,1.64,0.088,{"$nulls":5},23.5,null,null,6.93,6.54]
["2025-05-27",251.34,5.04,{"$nulls":4},9.65,0.012,14.2,7.912,1.57,0.116,{"$nulls":5},23.55,null,null,6.9,6.41]
["2025-05-28",185.6,4.45,{"$nulls":4},8.421,0.011,17.2,8.991,1.67,0.105,{"$nulls":5},23.44,null,null,6.98,6.33]
["2025-05-29",106.33,8.61,{"$nulls":4},6.75,0.226,12.8,6.077,1.74,0.125,{"$nulls":5},23.34,null,null,7.03,6.47]
["2025-05-30",144.34,6.33,{"$nulls":4},10.07,0.013,15.2,6.001,1.41,0.145,{"$nulls":5},23.48,null,null,6.99,6.49]
["2025-05-31",178.09,6.39,{"$nulls":4},11.628,0.012,16.2,7.818,2.9,0.14,{"$nulls":5},23.57,null,null,6.98,6.4]
["月平均",168.75,8.45,94.7,2.86,116,4,10.7,0.05,16.02,7.78,2.39,0.11,0,0,0,0,0,23.39,0,2,6.96,6.5,40]
["最高值",252.06,15.52,94.7,2.86,116,4,14.87,0.36,19.8,10.38,2.98,0.2,0,0,0,0,0,24.28,0,2,7.07,6.77,40]
["最低值",101.81,3.97,94.7,2.86,116,4,5.55,0.01,9.6,3.14,1.41,0.04,0,0,0,0,0,22.03,0,2,6.77,6.33,40]